Памятка № 3

Требования пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования

(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" – далее ППР)

п. 86 (ППР). Запрещается хранение (эксплуатация) баллонов с горючими газами (газовые баллоны) в квартирах и жилых помещениях.

п. 87 (ППР). При использовании бытовых газовых приборов запрещается:

эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;

присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;

проверка герметичности соединений с помощью источников открытого огня.