## Источники
н
Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта | Наименование или № котельной | Адрес | Принадлежность (муниципальная, ведомственная, частная и т.п.) | Собственник источника теплоснабжения | Наименование теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Обслуживающая организация |  | Год постройки | Дата последнего капитального ремонта | Износ, % | Вид топлива |  |  | Оборудование котельной | [8 empty] | Температурный график (указать максимальные параметры) | Наличие ЦТП | Тепловые сети |  |  | Сети горячего водостнабжения |  |  | Сведения об отапливаемых объектах | [11 empty] | Участие в инвестиционных программах с указанием видов мероприятий (котельня, ЦТП, сети) | Необходимые мероприятия по:
[7 empty] | Наименование | Вид право владения (аренда, концессия, оперативное управление, хоз.ведение и т.п.) |  |  |  | Основного | Резервного | Возможность газификации, если требуется | Количество котлов | Мощность котлов | Наличие КИП | Наличие автоматики | Наличие подготовки ГВС | Наличие прибора коммерческого учета | Наличие химводоотчистки | Категория котельной по надежности отпуска тепловой энергии | Износ, % |  |  | Протяженность | Износ, % | Соотношение протяженности прокладкт сети подземная/наружная, % | Протяженность | Износ, % | Соотношение протяженности прокладкт сети подземная/наружная, % | Всего объектов | МКД | Частных домов | количество граждан | Школы | Детские сады | Иные образовательные учреждения | Объекты культуры и искуства | Объекты здравоохранения | Объекты социальной защиты | Объекты физкультуры и спорта | Иное |  | Зданию | Оборудованию | Тепловым сетям | Сетям горячего водоснабжения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49
Юсьвинский МО | п. Майкор | 1 | п. Майкор, ул. Соликамская, 34а | Муницицпальная | Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края | МКУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края "Единый сервисный центр" | МКУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края "Единый сервисный центр" | оперативное управление | 1996 | нет | 80 | дрова | нет | не требуется | 2 | 1.02 | да | нет | нет | да | нет | 1 | 70 | 80 | нет | 1983м | 80 | 0/100 | нет | нет | нет | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | не требуются | Вскрытие дымоходов, котлов, очистка от сажи и нагара. Выполнить окраску арматуры, труб в колодцах, арматуры и труб в котельной, произвести отчистку тепловых камер, нанести информационные обозначения на люки колодцев. Выполнить поверку приборов и получить акт готовности приборов к отопительному сезону (снятие манометров и газоанализаторов и подготовка на поверку, заключение договора), дефектовка неисправных приборов. Установить после поверки. Закупить приборы для замены неисправных. Ремонт паравозного котла | Выполнить ревизию запорной и регулирующей арматуры с заменой дефектной, осмотр теплоизоляции трубопроводов | нет
Юсьвинский МО | с. Юсьва | 2 | с. Юсьва, ул. Боталова, 29а | Муницицпальная | Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края | МКУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края "Единый сервисный центр" | МКУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края "Единый сервисный центр" | оперативное управление | 2011 | нет | 60 | природный газ | нет | не требуется | 2 | 3.4 | да | да | нет | да | да | 1 | 80 | 94 | нет | 2820м | 80 | 100/0 | нет | нет | нет | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | нет | не требуются | Выполнить окраску арматуры, труб в колодцах, арматуры и труб в котельной, произвести отчистку тепловых камер, нанести информационные обозначения на люки колодцев. Выполнить поверку приборов и получить акт готовности приборов к отопительному сезону (снятие манометров и газоанализаторов и подготовка на поверку, заключение договора), дефектовка неисправных приборов. Установить после поверки. Произвести вскрытие котлов и ревизию котлов, осмотр теплоизоляционных матов и горелок, прочистка заверителей пламени. (котельная №2), Провести гидравлические испытания и осмотр. Закупить приборы для замены неисправных. Приобрести резервный источник питания Дизель генератор до 100 КВТ, передвижной. Провести режимно –наладочные работы котлов( 2 шт.) ,наладка контроллеров ,составлением режимных карт. | Выполнить ревизию запорной и регулирующей арматуры с заменой дефектной, осмотр теплоизоляции трубопроводов | нет
Юсьвинский МО | с. Юсьва | 3 | с. Юсьва, ул. Советская, 15б | Муницицпальная | Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края | МКУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края "Единый сервисный центр" | МКУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края "Единый сервисный центр" | оперативное управление | 2013 | нет | 50 | природный газ | нет | не требуется | 2 | 0.4 | да | нет | нет | да | нет | 2 | 50 | 80 | нет | 290м | 90 | 100/0 | нет | нет | нет | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | нет | Произвести косметический ремонт котельной | Выполнить окраску арматуры, труб в колодцах, арматуры и труб в котельной, произвести отчистку тепловых камер, нанести информационные обозначения на люки колодцев. Выполнить поверку приборов и получить акт готовности приборов к отопительному сезону (снятие манометров и газоанализаторов и подготовка на поверку, заключение договора), дефектовка неисправных приборов. Установить после поверки. Закупить приборы для замены неисправных. | Выполнить ревизию запорной и регулирующей арматуры с заменой дефектной, осмотр теплоизоляции трубопроводов | нет
Юсьвинский МО | п. Майкор | 4 | п. Майкор, ул. Ленина 75а | Муницицпальная | Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края | МКУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края "Единый сервисный центр" | МКУ Юсьвинского муниципального округа Пермского края "Единый сервисный центр" | оперативное управление | 2010 | нет | 100 | дрова | нет | да | 2 | 0.4 | да | нет | нет | нет | нет | 2 | 80 | 94 | нет | 198.4 | 80 | 0/100 | нет | нет | нет | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | нет | не требуются | Вскрытие дымоходов, котлов, очистка от сажи и нагара. Выполнить окраску арматуры, труб в колодцах, арматуры и труб в котельной, произвести отчистку тепловых камер, нанести информационные обозначения на люки колодцев. Выполнить поверку приборов и получить акт готовности приборов к отопительному сезону (снятие манометров и газоанализаторов и подготовка на поверку, заключение договора), дефектовка неисправных приборов. Установить после поверки. Закупить приборы для замены неисправных. Приобрести резервный насос (циркуляционный) на 2.5 КВТ. Приобрести и установить расширительный бак (с насосом и реле давления) на 100л | Выполнить ревизию запорной и регулирующей арматуры с заменой дефектной, осмотр теплоизоляции трубопроводов. Утеплить теплотрассу | нет
Юсьвинский муниципальный округ | п.Пожва | Котельная №1 | Пермский край, Юсьвинский район, п.Пожваул.Судомеханическая ,9ж | муниципальная | Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края | МБУ «Универсал» | МБУ «Универсал» | оперативное управление | 1957 | нет | 30 | дрова | нет | нет | 2 | 4,0 мвт | да | нет | нет | да | нет | Высоконадежная | 10 | 95/70 | нет | 3846 | 60 | 30/70 | нет | нет | нет | 21 | 16 | 2 | 614 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | нет | Ремонт пола в котельной | Ремонт кирпичной кладки топки котлов, чистка газоходов, очистку котлов, зольников от золы и шлака, осмотр и замена набивки задвижек (Ревизия и ремонт запорной арматуры), поверка контрольно измерительных приборов, ремонт трубы дымогарной | замена подземных участков тепловых сетей, промывка , опрессовка системы отопления | нет
Юсьвинский муниципальный округ | п.Пожва | Котельная №2 (резервная) | Пермский край, Юсьвинский район, п.Пожваул.Пионерская 6а | муниципальная | Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края | МБУ «Универсал» | МБУ «Универсал» | оперативное управление | 1969 | нет | 47 | пеллеты | нет | нет | 1 | 2,0 мвт | да | нет | нет | да | да | Высоконадежная | 40 | 95/70 | нет | 3846 | 60 | 30/70 | нет | нет | нет | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | нет | не требуются | нет | замена подземных участков тепловых сетей | нет
Юсьвинский муниципальный округ | с.Юсьва | Котельная ДШИ | ул. Челюскинцев, 9 | муниципальнгая | МБУ ДО "Дши с.Юсьва" | МБУ ДО "Дши с.Юсьва" | МБУ ДО "ДШИ с.юсьва" | Оперативное управление | 1995 | 2011 | 100 | дрова | электро | да | 2 | 0,016Гкал/ч | да | да | нет | нет | нет | нет данных | нет данных | 70 | нет | о | 0 | 0 | нет | нет | нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | нет | текущий ремонт (побелка стен и потолков), ремонт пола в котельной | замена дымогарных и дымовых труб, запорной арматуры | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский муниципальный округ | с.Архангельское | газовая котельная | с.Архангельское ул.Центральная, 33 | муниципальная | МБУК «Центр национальной культуры «Ассямагорт» | МБУК «Центр национальной культуры «Ассямагорт» | МБУК «Центр национальной культуры «Ассямагорт» | оперативное управление | 1982 | нет | нет данных | газ | дрова | не требуется | 2 | 0.3 | да | нет | нет | нет | нет | нет данных | нет данных | 70 | нет | 0 | 0 | 0 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | нет | покраска стен | покраска всех металлических конструкций | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский муниципальный округ | д.Чинагорт | Котельная СК | д.Чинагорт, ул.Цетнральная, 108 | муниципальная | Чинагортский СК | Чинагортский СК | Чинагортский СК | оперативное управление | 1958 | нет | нет данных | дрова | электро | нет | 1 | нет данных | нет | да | нет | нет | нет | 3 | 70 | 95 | нет | 49 м | нет данных | 100/0 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | покраска стен, потолка, ремонт пола | прочистка дымовой трубы | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский муниципальный округ | п.Пожва | котельная МБУ Пожвинский КДПЦ | п. Пожва ул.Советская,8 | муниципальное | МБУ Пожвинский КДПЦ | МБУ Пожвинский КДПЦ | МБУ Пожвинский КДПЦ | Оперативное управление | 1813 | 2020 | 70 | дрова | бензогенератор | нет | 2 | 0,63кв | нет | нет | нет | нет | нет | нет данных | 30 | 80 | нет | 20м | 30 | 0/100 | нет | нет | нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | нет | текущий ремонт (побелка, покраска) | Замена запорной арматуры | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский муниципальный округ | п. Кама | котельная филиал МБУ Пожвинский КДПЦ | п. Кама ул. Пионерская 8 | муниципальное | филиал МБУ Пожвинский КДПЦ Камский СК | филиал МБУ Пожвинский КДПЦ Камский СК | филиал МБУ Пожвинский КДПЦ Камский СК | Оперативное управление | 2017 | 2017 | 30 | дрова | бензогенератор | нет | 2 | 0,45кв | нет | да | нет | нет | нет | нет данных | 30 | 80 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | помещение котельной- текущий ремонт кровли | Ремонт модуля котельной, ремонт дымовой трубы | промывка, опрессовка | нет
МБУК "Юсьвинская ЦБС" | с. Купрос | котельная №1 | с. Купрос, ул. Советская, 5в | муниципальная | МБУК "Юсьвинская ЦБС" | МБУК "Юсьвинская ЦБС" | МБУК "Юсьвинская ЦБС" | оперативное управление | 1982 | нет | 60 | дрова | нет | нет | 2 | 24 Квт | нет | нет | нет | нет | нет | нет данных | 40 | 70-95 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | не требуется | замена узла учета | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский МО | с.Крохалево | Простая котельная МБОУ «Крохалевская средняя общеобразовательная школа» | с.Крохалево ул.Центральная, 56а | муниципальная | МБОУ «Крохалевская средняя общеобразовательная школа» | МБОУ «Крохалевская средняя общеобразовательная школа» | МБОУ «Крохалевская средняя общеобразовательная школа» | оперативное управление | 1964 | 2020 | 35 | уголь, дрова | нет | нет | 2 | 0.3 | да | нет | нет | нет | нет | 1 | 50 | 75 | нет | 25 | 70 | 100/0 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | ЗАМЕНА ОКОН И ДВЕРЕЙ, ремонт( замена) трубы | замена одного насоса, ремонт одного насоса | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский МО | с.Крохалево | Простая котельная МБОУ «Крохалевская средняя общеобразовательная школа» структурного подразделения «Крохалевский детский сад» | с.Крохалево ул.Строителей, 13 | муниципальная | МБОУ «Крохалевская средняя общеобразовательная школа» структурного подразделения «Крохалевский детский сад» | МБОУ «Крохалевская средняя общеобразовательная школа» структурного подразделения «Крохалевский детский сад» | МБОУ «Крохалевская средняя общеобразовательная школа» структурного подразделения «Крохалевский детский сад» | оперативное управление | 2015 | нет | 20 | дрова | нет | нет | 2 | 0.044 | да | да | нет | нет | нет | 2 | 20 | 80 | нет | 105м | 20 | 15/90 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | не требуется | не требуется | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский МО | с.Архангельское | Газовая котельная МБОУ "Архангельская СОШ" | с.Архангельское, ул.Центральная, д.20а | муниципальная | МБОУ "Архангельская СОШ" | ООО «Газпром газораспределение Пермь» | МБОУ "Архангельская СОШ" | оперативное управление | 1980 | нет | 80 | газ | уголь | не требуется | 1 | 0.3 | да | нет | нет | да | нет | 1 | 80 | 115 | нет | 210 | 80 | 25/185 | нет | нет | нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | не требуется | текущий ремонт системы отопления | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский МО | п. Тукачево | Простая котельная МБОУ "Тукачевская ООШ" | п. Тукачево, ул. Пионерская 2/1 | муниципальная | МБОУ "Тукачевская ООШ" | МБОУ "Тукачевская ООШ" | МБОУ "Тукачевская ООШ" | оперативное управление | 1983 | нет | 80 | дрова | нет | нет | 2 | нет данных | да | нет | нет | нет | нет | нет данных | 80 | 75 | нет | 50 | 80 | 0/100 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | не требуется | не требуется | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинскии МО | с.Юсьва | Электрокотельная МБОУ ДО "Центр дополнительного образования "Созвездие" | с.Юсьва, ул.Советская, 1 | муниципальная | МБОУ ДО "Центр дополнительного образования "Созвездие" | ПАО "Пермская энергосбытовая компания" | МБОУ ДО "Центр дополнительного образования "Созвездие" | оперативное управление | 1993 | нет | нет данных | электроэнергия | электроэнергия | да | 2 | №1- 42 кВт, №2- 42 кВт | да | да | нет | да | нет | 1 | нет данных | №1- 85гр., №2- 85гр. | нет | 0 | 60 | 0 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | не требуется | не требуется | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский МО | с. Купрос | Модульная газовая котельная МБОУ «Купросская основная общеобразовательная школа» | с.Купрос, ул. Советская,15а | муниципальная | МБОУ «Купросская основная общеобразовательная школа» | ООО «Газпром газораспределение Пермь» | МБОУ «Купросская основная общеобразовательная школа» | оперативное управление | 2011 | нет | нет данных | газ | дрова | не требуется | 2 | 0,43 (0,5) Гкал/час (МВт) | да | да | нет | да | нет | 1 | нет данных | 70 | нет | 180 | нет данных | 100/0 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | не требуется | промывка, ревизия запорной арматуры, поверка манометров | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский МО | с. Купрос | Газовая котельная МБОУ «Купросская основная общеобразовательная школа» струткурного подразделения «Купросский детский сад» | с.Купрос, ул. Школьная, 6 | муниципальная | МБОУ «Купросская основная общеобразовательная школа» струткурного подразделения «Купросский детский сад» | ООО «Газпром газораспределение Пермь» | МБОУ «Купросская основная общеобразовательная школа» струткурного подразделения «Купросский детский сад» | оперативное управление | 2014 | нет | нет данных | газ | э/энергия | не требуется | 2 | 0,43 (0,5) Гкал/час (МВт) | да | да | нет | да | нет | 1 | нет данных | 70 | нет | 20 | 20 | 100/0 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | не требуется | промывка, ревизия запорной арматуры | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинскии МО | п.Пожва | Простая котельная МБОУ "Пожвинская ООШ №2" | п.Пожва ул.Энгельса 4 | муниципальная | МБОУ "ПООШ№2" | МБОУ "ПООШ№2" | МБОУ "ПООШ№2" | оперативное управление | 1960 | нет | 40 | дрова | нет | нет | 2 | 0.6 | да | нет | 0 | нет | нет | нет данных | нет данных | 70 | нет | 300 | 35 | 0/100 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | Побелка стен внутри помещения котельной, заливка бетонной подставки под насосы и генератор | Оштукатуривание тумбы дымогарной трубы/8 кв м, ревизия задвижек – 5 шт, ревизия насосного оборудования -4 шт | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский МО | с.Антипино | Котельная МБОУ Юсьвинская СОШ №2 филиала Антипинская начальная школа-детсий сад | с.Антипино.ул.Мира, 4 а | муниципальная | Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края | МБОУ Юсьвинская СОШ | МБОУ Юсьвинская СОШ | оперативное управление | 2012 | нет | 40 | дрова | нет | нет | 2 | 0.12 | да | нет | нет | нет | нет | 2 | 40 | 75/60 | нет | 120 | 50 | 100/0 | нет | нет | нет | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | текущий ремонт | промывка, ревизия запорной арматуры, замена котлов | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский МО | д.Бажино | Котельная МБОУ Юсьвинская СОШ №1 филиала Бажинская начальная школа-детсий сад | д.Бажино ул.Центральная, 42 а | муниципальная | Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края | МБОУ Юсьвинская СОШ | МБОУ Юсьвинская СОШ | оперативное управление | 2005 | нет | 50 | дрова | уголь | нет | 2 | 0.3 | да | нет | нет | нет | нет | 2 | 50 | 95/70 | нет | 15 | 50 | 0/100 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | текущий ремонт | промывка, ревизия запорной арматуры | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский МО | с.Доег | Котельная МБОУ Юсьвинская СОШ №3 филиала Доеговская средная общеобразовательная школа | с.Доег ул.Школьная, 3 а | муниципальная | Администрация Юсьвинского муниципального округа Пермского края | МБОУ Юсьвинская СОШ | МБОУ Юсьвинская СОШ | оперативное управление | 1988 | нет | 75 | дрова | нет | нет | 2 | 0.48 | да | нет | нет | нет | нет | 2 | 75 | 65/45 | нет | 10 | 75 | 0/100 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | текущий ремонт | промывка, ревизия запорной арматуры | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский МО | с.Юсьва | Газовая блочно-модульная котельная МБДОУ "юсьвинский детский сад "Золотой петушок" | с.Юсьва, ул.Пушкина 27 А | муниципальная | МБДОУ "юсьвинский детский сад "Золотой петушок" | ООО «Газпром газораспределение Пермь» | МБДОУ "юсьвинский детский сад "Золотой петушок" | оперативное управление | 2015 | нет | 40 | газ | нет | не требуется | 2 | 0.15 | да | нет | да | да | да | 1 | 40 | 90-75 | нет | 72 м | 40 | 100/0 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | не требуется | Замена оборудования водоподготовки, очистка котлов от сажи; очистка дымовой трубы от сажи; поверка манометров, газоанализатора | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский МО | с. Юсьва | Котельная МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» структурное подразделение «Юсьвинский детский сад «Сказка» | с.Юсьва, ул. Центральная, 2 | муниципальная | МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» структурное подразделение «Юсьвинский детский сад «Сказка» | МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» структурное подразделение «Юсьвинский детский сад «Сказка» | МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» структурное подразделение «Юсьвинский детский сад «Сказка» | оперативное управление | 1988 | нет | 50 | дрова | уголь | да | 2 | 0.3 | да | нет | нет | нет | нет | 1 | 50% | 115 | нет | 32 м. | 50% | 100/0 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | заливка полов раствором цемента, внутренняя побелка стен | промывка, ревизия запорной арматуры, поверка оборудования | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский МО | с. Юсьва | Простая котельная МБДОУ "Юсьвинский детский сад "Золотой петушок" структурное подразделение "Юсьвинский детский сад "Солнышко" | с. Юсьва, ул. Больничная, 12 | муниципальная | МБДОУ "Юсьвинский детский сад "Золотой петушок" структурное подразделение "Юсьвинский детский сад "Солнышко" | МБДОУ "Юсьвинский детский сад "Золотой петушок" структурное подразделение "Юсьвинский детский сад "Солнышко" | МБДОУ "Юсьвинский детский сад "Золотой петушок" структурное подразделение "Юсьвинский детский сад "Солнышко" | оперативное управление | 1980 | нет | 60 | газ | уголь | не требуется | 2 | 0,3 (0,26) МВт 0,37 Гкал/час | да | нет | нет | нет | нет | 1 | 60 | 60/80 °С. | нет | 80 м | 70 | 100/0 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | косметический ремонт помещения котельной; стяжка двух трещин в стенах котельной | частиный ремонт системы отопления внутри здания | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский МО | с.Юсьва | Простая котельная МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» структурное подразделение «Юсьвинский детский сад «Улыбка» | с. Юсьва ул.Советская 21 | муниципальная | МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» | МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» | МБДОУ «Юсьвинский детский сад «Золотой петушок» | оперативное управление | 1992 | 2005 | нетданных | газ | нет | не требуется | 2 | 60-75квт | да | нет | нет | нет | нет | 1 | нет данных | 80-90 | нет | 41 | 30 | 100/0 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | внутренняя побелка и покраска стен и потолка, замена электропроводки | не требуется | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский МО | п.Майкор | Простая котельная МБОУ «Майкорская средняя общеобразовательная школа» | п.Майкор, ул.Ленина 98 | муниципальная | МБОУ «Майкорская средняя общеобразовательная школа» | МБОУ «Майкорская средняя общеобразовательная школа» | МБОУ «Майкорская средняя общеобразовательная школа» | оперативное управление | 1989 | 2020 | 30% | дрова | уголь | да | 2 | 0,6 Гкал | да | нет | нет | нет | нет | 1 | 30% | 95 С | нет | 150 | 20% | 100/0 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | текущий ремонт | текущий ремонт | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский МО | п.Пожва | Простая котельная МБОУ «Пожвинская средняя общеобразоват. школа №1» | п.Пожва ул.Советская, 58 | муниципальная | МБОУ «Пожвинская средняя общеобразоват. школа №1» | МБОУ «Пожвинская средняя общеобразоват. школа №1» | МБОУ «Пожвинская средняя общеобразоват. школа №1» | оперативное управление | 1973 | 2018 | 40 | дрова | уголь | нет | 2 | 0.3 | да | нет | нет | нет | нет | 1 | 30 | 115С | нет | 138.6 | 30 | 0/100 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | не требуется | замена котла | промывка, опрессовка | нет
Юсьвинский МО | п.Пожва | Простая котельная МБОУ «Пожвинская средняя общеобразоват. школа №1» структурного подразделения «Пожвинский детский сад «Березка» | п.Пожва ул. Октябрьская , 27 Б | муниципальная | МБОУ «Пожвинская средняя общеобразоват. школа №1» структурного подразделения «Пожвинский детский сад «Березка» | МБОУ «Пожвинская средняя общеобразоват. школа №1» структурного подразделения «Пожвинский детский сад «Березка» | МБОУ «Пожвинская средняя общеобразоват. школа №1» структурного подразделения «Пожвинский детский сад «Березка» | оперативное управление | 2009 | нет | 30 | дрова | нет | нет | 2 | 0.2 | да | нет | нет | нет | нет | 1 | 30 | 95С | нет | 282 | 30 | 0/100 | нет | нет | нет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нет | не требуется | текущий ремонт | промывка, опрессовка | нет

## Лист1
1983 | Добрый день!
2820 | Юсьва - 3335 м, из них требует замены - 1555 м
290 | Майкор - 2581 м, из них требует замены - 1117 м
198.4 | Они- 50 м
3846 | Крохолево - 130м
3846 | Архангельское -210 м
49 | Тукачево -50 м
50 | Купрос -200 м
20 | Чинагорт - 49 м
25 | Пожва -4586,6 м, из них требует замены 60 м
105 | Кама - 50 м
210 | Антипино - 120 м
50 | Бажино 15 м
0 | Доег- 10 м
180
20
0
300
120
15
10
72
32
80
41
50
250
150
205
138.6
282